## 桌椅
一、心理咨询室
序号 | 采购产品名称 | 技术要求 | 采购数量 | 单位 | 预算单价 | 预算金额
1 | 外间办公桌子 | 1.尺寸≥1200*600*760mm 2.基材：中密度纤维板握钉力强，刨花板吸水膨胀率低，游离甲醛含量达E1标准； 3.面材：三聚氰胺板、防火板贴面，阻燃、防污、耐冲击、耐刮损、耐磨性强； 4.封边：PVC硬封边，颜色均匀、美观； 5.配件：自滑导轨，静音，表面电镀层耐磨损率高；锌合金偏心件，安装牢固，不易松动；门铰，开合次数9万次以上，力度柔和、安静，防腐蚀性、支撑强度高。 | 2 | 组 | 800 | 1600
2 | 外间办公椅子 | 1.网布，弓架结构，塑料扶手； 2.符合人体工程学原理,承受力不低于150KG； 3.海绵:采用高密度、回弹性强、不变形、坐感舒适的成型海绵； 4.扶手：高强度聚乙烯，耐高温，不脆化； 4.钢管，经电镀、磷化后，不生锈、不易脱落，连接件表面电解氧化。 | 2 | 把 | 500 | 1000
3 | 外间教师柜 | 1、规格≥900*400*1850mm 2、哑光灰白，板材：柜体采用冷轧钢板，板厚≥0.7mm。 3、工艺：板材经酸洗磷化除油除锈，防腐防锈，所有板材的加工件均打磨毛刺，无裂痕及伤痕，表面静电喷涂；连接处焊接牢固，焊痕光滑，平整； 4、柜体采用静电喷涂工艺，喷涂均匀； | 2 | 组 | 800 | 1600
4 | 外间书柜 | 1.尺寸≥800*400*1800mm 2.基材：选用E1级环保实木颗粒板，外覆免漆饰面，人造板游离甲醛释放限量≤7mg/100g ，家具成品的游离甲醛释放限量≤0.5mg/L。 3. 选用环保胶水，饰面和基材拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡、裂纹、压痕和划伤，人造板制成的部件双饰面封四边后再组装，封边材料与桌面的饰面单板材料一致。 4.五金配件符合国家标准。 | 3 | 组 | 1000 | 3000
5 | 外间卷柜 | 1、规格≥900*400*1850mm 2、哑光灰白，板材：柜体采用冷轧钢板，板厚≥0.7mm。 3、工艺：板材经酸洗磷化除油除锈，防腐防锈，所有板材的加工件均打磨毛刺，无裂痕及伤痕，表面静电喷涂；连接处焊接牢固，焊痕光滑，平整； 4、柜体采用静电喷涂工艺，喷涂均匀； | 2 | 组 | 800 | 1600
二、生涯规划教室
序号 | 采购产品名称 | 技术要求 | 采购数量 | 单位 | 预算单价 | 预算金额
1 | 沙发 | 1、L型+单人位沙发。整体尺寸含靠垫高度≥1000mm，宽度≥2500mm 1、面料：采用厚度≥2mm麻绒，涂层粘着牢度不低于8.7N/10mm、颜色摩擦牢度不低于5级，抗撕裂强度不低于2.3.6N。 2、海绵：采用高密度回弹海绵，阻燃处理，密度≥49kg/㎡、回弹率≥46%，符合国家阻燃标准。 3、框架：框架主体采用橡木，板材经过防虫，防腐的无污染化学处理，表面握钉力、静曲强度符合国家标准。 4、五金配件：坚固耐用。 6、打底：蛇形高弹力弹簧同编织方法处理。 7、甲醛释放量mg/L≤0.2。 | 1 | 套 | 5000 | 5000
2 | 茶几 | 1、顶部采用钢化玻璃；顶架采用纤维板, 丙烯酸漆，挡板采用刨花板,丙烯酸漆, 塑料封边； 2、整体尺寸：≥1000mm*550mm*480mm | 1 | 个 | 1500 | 1500
3 | 衣柜 | 1、尺寸≥1240mm*600mm*2000mm； 2、采用刨花板，每块隔板承重≥20kg； | 1 | 个 | 1400 | 1400
4 | 档案柜 | 1、≥16格收纳箱；单个收纳箱尺寸≥330mm*380mm*330mm； 2、收纳箱采用聚酯纤维材料； | 4 | 组 | 550 | 2200
5 | 智能减压按摩椅 | 1、配置太空仓音乐放松椅1台； 2、配置压力评估情绪控制系统1套； 3、配置身心反馈主机1套； 4、配置生理指标采集仪1套； 5、配置专业移动工作站1台； 6、pu材质； 7、支持背部≥14个推拿揉捏按摩球； 8、支持臀部振动大腿气囊式按摩； 9、支持手臂U型气囊式按摩； 10、腿部气囊按摩、零重力按摩、肩部气囊按摩、头部气囊按摩、脚底滚轮刮痧按摩、蓝牙音乐、热敷； | 1 | 套 | 12000 | 12000
6 | 边几 | 1、尺寸≥820mm*300mm*530mm； 2、地脚采用万向轮可随意移动； 3、圆角桌面，避免磕碰； | 2 | 个 | 350 | 700
7 | 宣泄不倒翁 | 1、材料：全硅胶材质 ： 2、尺寸：身高≥170CM ，肩宽≥60cm，可击打身高≥120cm，连接器高度≥14cm，水桶直径≥60cm，水桶高度≥40cm，人体重量≥32kg，水桶重量≥5.3kg，水桶可盛水≥100kg； 3、采用一次成型的橡胶传统工艺，硅橡胶厚度达≥3mm-20mm，坚固耐用，使用寿命是普通皮类沙包的10倍以上。 4、底座：为橡胶吸盘与水桶结合，不倒翁设计。 | 1 | 套 | 2500 | 2500
8 | 侧墙软包 | 1、尺寸：≥500mm*500mm； 2、采用PU皮材质，具有耐磨损、耐屈折、抗撕裂、抗氧化性； | 10 | M² | 180 | 1800
9 | 地面泡沫垫 | 1、材质采购PE-EVA材料，保证环保无甲醛，可水洗，热压工艺，缓冲强度高； 尺寸：≥600mm*600mm*20mm； | 5 | M² | 50 | 250
10 | 团体活动桌 | 1、桌面：采用E1级高密度中纤板台面，厚度为≥25MM，钛白色，黑色PVC胶边封边； 2.桌架：采用≥1.5mm厚冷轧钢立柱，≥3mm冷轧钢桌面连接，表面高温静电喷涂； 3.脚轮：万向脚轮带刹车； 4.单人位尺寸≥750x476*750mm； | 9 | 张 | 3500 | 31500
11 | 团体活动椅 | 1、椅面材料及设计：整体采用ABS注塑一体成型，椅背通过晒纹工艺处理。厚度不低于6MM，椅背下部设计圆弧型的透气孔，方便移动。 2、椅背面设计独立挂钩，挂钩尺寸：≥44*15mm（长宽），挂钩采用PP注塑而成型。 3、椅架：采用≥Φ22*T1.8mm管，内套≥Φ20*T1.5mm管；后脚采用外倾式设计（可有效防范学生后仰侧翻椅子），后脚跟座面角度为不低于115°表面喷涂处理，配置移动滑轮； 4、尺寸≥490*570*840mm | 54 | 把 | 50 | 2700
12 | 放松区书柜及沙发 | 一、书柜 1、采用E1级板，厚度≥18mm,基材采用实木多层板，面贴三聚氰胺纸，断面厚度≧1.0mm，PVC直封边； 2、尺寸≥940mm*300mm*910mm，三层； 二、沙发 1、填充采用高弹海绵； 2、面料采用科技布面料； 3、内架采用实木内架； 4、可调节沙发； | 1 | 套 | 4500 | 4500
三、阅览室
序号 | 采购产品名称 | 技术要求 | 采购数量 | 单位 | 预算单价 | 预算金额
1 | 书架 | 1、规格≥3600*900*450mm； 2、每组包含一列四组单面或双组双面书架； 3、书架具有6层隔板，采用冷轧钢材料，静电喷涂无异味，边板厚度≥1.5mm，中间柱厚度≥1.5mm，顶板和底板厚度≥1.2mm，隔板厚度≥1.0mm； | 40 | 组 | 1850 | 74000
2 | 桌椅 | 1、每套桌椅包含1张长条桌和2把椅子； 2、规格≥1200*400*760mm 3、基材：中密度纤维板握钉力强，游离甲醛含量达E1标准； 4、面材：三聚氰胺板、防火板贴面，阻燃、防污、耐冲击、耐刮损、耐磨性强； 5、封边：PVC硬封边； 6、配件：连接件安装严密、牢固，无漏钉、透钉； | 56 | 套 | 2000 | 112000
四、纱窗
序号 | 采购产品名称 | 技术要求 | 采购数量 | 单位 | 预算单价 | 预算金额
1 | 纱窗1 | 西面，1.不锈金刚网式纱窗，金刚纱网可拆卸，包含配套锁具、五金件等。 2.主体框架材质为铝合金，尺寸根据各楼宇实际情况确定；外框铝合金规格约为35mm宽×22mm（依现场情况确定，按需调整），壁厚（不含漆模）≥0.6mm；内框铝合金规格约为30mm宽×16mm（依现场情况确定，按需调整），壁厚（不含漆模）≥0.6mm；连接角码材质为铝合金，压条壁厚（不含漆模）≥0.3mm。 3.金刚网采用不锈钢材质，平纹编织方式，螺纹丝径0.55mm，14目。纱窗框安装在窗开启扇外侧，且与开启扇外框尺寸保持一致。 4.五金安装牢固、开关灵活。纱窗主框与窗框连接采用镀锌自攻钉固定（纱窗主框应安装与窗户框体上，安装后外露的自攻钉须做打磨处理）。钉的数量、位置、根据实际需要决定，一般间距为20cm左右；带纱窗锁。 5.框体、纱窗颜色根据实际情况调配，以校方现场确认为准；每套包含配套锁具、五金件等辅件。 | 124 | 个 | 100 | 12400
2 | 纱窗2 | 东面，1.不锈金刚网式纱窗，金刚纱网可拆卸，包含配套锁具、五金件等。 2.主体框架材质为铝合金，尺寸根据各楼宇实际情况确定；外框铝合金规格约为35mm宽×22mm（依现场情况确定，按需调整），壁厚（不含漆模）≥0.6mm；内框铝合金规格约为30mm宽×16mm（依现场情况确定，按需调整），壁厚（不含漆模）≥0.6mm；连接角码材质为铝合金，压条壁厚（不含漆模）≥0.3mm。 3.金刚网采用不锈钢材质，平纹编织方式，螺纹丝径0.55mm，14目。纱窗框安装在窗开启扇外侧，且与开启扇外框尺寸保持一致。 4.五金安装牢固、开关灵活。纱窗主框与窗框连接采用镀锌自攻钉固定（纱窗主框应安装与窗户框体上，安装后外露的自攻钉须做打磨处理）。钉的数量、位置、根据实际需要决定，一般间距为20cm左右；带纱窗锁。 5.框体、纱窗颜色根据实际情况调配，以校方现场确认为准；每套包含配套锁具、五金件等辅件。 | 130 | 个 | 100 | 13000
3 | 纱窗3 | 北侧，1.不锈金刚网式纱窗，金刚纱网可拆卸，包含配套锁具、五金件等。 2.主体框架材质为铝合金，尺寸根据各楼宇实际情况确定；外框铝合金规格约为35mm宽×22mm（依现场情况确定，按需调整），壁厚（不含漆模）≥0.6mm；内框铝合金规格约为30mm宽×16mm（依现场情况确定，按需调整），壁厚（不含漆模）≥0.6mm；连接角码材质为铝合金，压条壁厚（不含漆模）≥0.3mm。 3.金刚网采用不锈钢材质，平纹编织方式，螺纹丝径0.55mm，14目。纱窗框安装在窗开启扇外侧，且与开启扇外框尺寸保持一致。 4.五金安装牢固、开关灵活。纱窗主框与窗框连接采用镀锌自攻钉固定（纱窗主框应安装与窗户框体上，安装后外露的自攻钉须做打磨处理）。钉的数量、位置、根据实际需要决定，一般间距为20cm左右；带纱窗锁。 5.框体、纱窗颜色根据实际情况调配，以校方现场确认为准；每套包含配套锁具、五金件等辅件。 | 122 | 个 | 100 | 12200
4 | 纱窗4 | 南侧，1.不锈金刚网式纱窗，金刚纱网可拆卸，包含配套锁具、五金件等。 2.主体框架材质为铝合金，尺寸根据各楼宇实际情况确定；外框铝合金规格约为35mm宽×22mm（依现场情况确定，按需调整），壁厚（不含漆模）≥0.6mm；内框铝合金规格约为30mm宽×16mm（依现场情况确定，按需调整），壁厚（不含漆模）≥0.6mm；连接角码材质为铝合金，压条壁厚（不含漆模）≥0.3mm。 3.金刚网采用不锈钢材质，平纹编织方式，螺纹丝径0.55mm，14目。纱窗框安装在窗开启扇外侧，且与开启扇外框尺寸保持一致。 4.五金安装牢固、开关灵活。纱窗主框与窗框连接采用镀锌自攻钉固定（纱窗主框应安装与窗户框体上，安装后外露的自攻钉须做打磨处理）。钉的数量、位置、根据实际需要决定，一般间距为20cm左右；带纱窗锁。 5.框体、纱窗颜色根据实际情况调配，以校方现场确认为准；每套包含配套锁具、五金件等辅件。 | 88 | 个 | 100 | 8800
5 | 纱窗5 | 内侧，1.不锈金刚网式纱窗，金刚纱网可拆卸，包含配套锁具、五金件等。 2.主体框架材质为铝合金，尺寸根据各楼宇实际情况确定；外框铝合金规格约为35mm宽×22mm（依现场情况确定，按需调整），壁厚（不含漆模）≥0.6mm；内框铝合金规格约为30mm宽×16mm（依现场情况确定，按需调整），壁厚（不含漆模）≥0.6mm；连接角码材质为铝合金，压条壁厚（不含漆模）≥0.3mm。 3.金刚网采用不锈钢材质，平纹编织方式，螺纹丝径0.55mm，14目。纱窗框安装在窗开启扇外侧，且与开启扇外框尺寸保持一致。 4.五金安装牢固、开关灵活。纱窗主框与窗框连接采用镀锌自攻钉固定（纱窗主框应安装与窗户框体上，安装后外露的自攻钉须做打磨处理）。钉的数量、位置、根据实际需要决定，一般间距为20cm左右；带纱窗锁。 5.框体、纱窗颜色根据实际情况调配，以校方现场确认为准；每套包含配套锁具、五金件等辅件。 | 88 | 个 | 100 | 8800
6 | 窗帘 | 1.布料性能要求:不起皱、不褪色、不变色、抗老化、垂感好,透气,遮光,纺织均匀,无异味。 2.加工要求:布料加工不易飘线、毛边,加工要求保证帷幔布料的平整性,加工时要求熨烫、方便清洁、维护或更换。 3.包含窗帘轨道。 4.尺寸、颜色以校方现场确认为准。 | 224 | 套 | 300 | 67200
7 | 踏步 | 1、教室踏步外部尺寸，长≥4000mm，宽≥900mm，高≥250mm； 2、采用≥25mm*50mm*1.2mm方钢管做内架子，台面需采用≥25mm三聚氰胺板，四周需采用≥35mmX35mmX0.6mm厚白钢扣角襄边； | 21 | 套 | 1028 | 21588
8 | 讲台 | 1、桌体上部分采用圆弧设计。符合人体力学原理，提供左右实木扶手。工艺:脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位采用一次冲压成工艺: 2、钢木结合材料一体成型:冷轧钢板厚度≥1.2MM、桌面为≥12mm木质耐划台面:实木扶手;全封闭式结构。 3、采用分体式结构，整体尺寸≥1200*800mm。 | 21 | 套 | 890 | 18690
9 | 礼堂椅 | 1、原材料：采用高强度铝合金站脚、高回弹海绵； 2、钢木结构，中等高度靠背； 3、采用旋转式逃生写字板，在危险时无需将写字板收起可直立站起即刻逃生； 4、背棉需采用高密度聚氨酯定型海绵；密度为不低于40Kg/m3； 5、座棉需采用高密度聚氨酯定型海绵；密度为不低于50Kg/m3； 6、座、背外板需采用高密度曲木板材经高温高压一次成型，具有吸音功能； 7、面料需采用麻绒面料，耐磨，抗色变，柔软度适中，易清洗； 8、扶手架及站脚需采用高强度铝合金压铸的站脚，不易变形； 9、扶手盖需采用原木扶手外涂环保油漆； 10、回复机构需采用阻尼回复机构，无故障，持久可靠耐用； 11、地爆螺丝需采用隐藏式压爆钢制地爆螺丝固定地面（强力连接，不生锈）； 12、扶手高度≥650mm，座椅中心间距≥570mm，整体高度≥1000mm，包含桌板前后距离≥1000mm； | 375 | 套 | 819 | 307125